Mateřská škola Zruč - Senec, Školní 364,33008 Zruč-Senec

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY

dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

# Údaje o zařízení

Mateřská škola Zruč-Senec,okres Plzeň-sever,příspěvková organizace,

telefon: 725 395816     725 085 154

IČO: 75006308

odpovědná osoba: Dana Králová – ředitelka školy

zřizovatel  - Obec Zruč-Senec

- Popis zařízení

Typ:  s celodenním provozem

Kapacita:

Stanovená kapacita: 134

Počet zapsaných dětí: 120

Počet tříd: 5

Počet dětí ve třídách:                                                                                                   1.třída berušky 21,                                                                                                          2.třída motýlci 25                                                                                                             3.třída sluníčka 26 ( asistence)

4.třída kočičky  24                                                                                                               5.třída hvězdičky 24

Věkové složení skupin 3 – 7 let

Provozní doba  od 6,30 do 16,30 hodin

Využívání zařízení pro jiné aktivity:kroužek angličtiny, společné činnosti a oslavy s rodiči, předplavecká výuka, bruslení.

Stravování cizích strávníků není umožněno, pouze stravování zaměstnanců školy

# Režimové požadavky

Nástup dětí  6,30 do 8,00 hodin, po dohodě s rodiči kdykoliv během dne. Režim dne je pružně přizpůsobován potřebám dětí.

Dopolední činnosti:

Hra – volná, částečně řízená, řízená spontánní hra prolíná aktivity během celého dne

Pohybové aktivity – volné i řízené, střídání během celého dne, využití zahrady

Pobyt venku – délka pobytu s přihlédnutím k počasí 2 hodiny denně, využívání školní zahrady, víceúčelového hřiště obce

Odpolední činnosti:

Odpočinek – lehátka stabilně rozložena, lůžkoviny školní, pyžama dětí vlastní.

Přihlédnuto k indiv.potřebám dětí, krácení spánku u dětí před nástupem školní docházky.

Stravování a pitný režim – celodenní u všech dětí, časový odstup jednotlivých jídel 2,5 - 3 hodiny, dodržování pitného režimu během celého dne formou čaje, vitamínových nápojů a vody, samostatná obsluha dětí ve velkých třídách

## Otužování

Větráním tříd,  plavecké kurzy.Omývání po odpoledním spánku, v letních měsících sprchování.

- Způsob zajištění vhodného mikroklimatu ( způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení

### Teplota vzduchu, intenzita větrání, osvětlení

Učebny,  pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:

- v zimě – průměrná teplota 22 ±1 oC, min. 19 oC při poklesu teploty vzduchu ve třech po sobě následujících dnech pod 18 oC, ne však méně než  na 16 oC nebo při poklesu teploty vzduchu  v jednom dni pod 16 oC  musí být provoz zařízení zastaven

- v létě – průměrná teplota 28 oC, max. 31oC při extrémních venkovních teplotách, kdy max. venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30oC a   kdy je  max. teplota v místnosti vyšší než 31oC, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky náhradní opatření, např. jejich pobyt mimo budovu a zajištění pitného režimu

Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalou činností je zajištěna nástěnnými teploměry. Větrání zajištěno okny popř. dveřmi, v zimních měsících třída větrána během pobytu dětí venku.

Intenzitu světla určují nové typy svítidel ve třídách.

Ochrana před slunečním zářením zajištěna ve  třídách žaluziemi.

###### Zásobování pitnou vodou

Zdroj: veřejný vodovod

# Způsob zajištění a skladování výměny prádla

###### Výměna prádla

Ložní prádlo je majetkem školy, výměna 1x za 21 dní

Ručníky 1 krát týdně

Pyžama 1 krát týdně / odnášení domů/

Způsob praní prádla – v mateřské škole

Manipulace s prádlem, skladování prádla

Čisté prádlo se skladuje v čistých, uzavíratelných skříních nebo regálech. Veškerá manipulace probíhá v prádelně školy.

- Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu

##### Denní úklid

Setření na vlhko všech podlah a povrchů, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem, mytí umyvadel a záchodů dezinfekčními prostředky, hračky se omývají vodou průběžně.

Týdenní, celkový:

Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za 3 roky malování, v případě potřeby ihned

Ve Zruči-Senci   1.9.2024                                                                       Dana Králová

ředitelka školy